## Hoja 1
IFW050 | Ud |  | Purgador.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.
Descompuesto |  | Ud |  | Descomposición | Rend. | p.s. | Precio partida
mt37sgl020d |  | Ud |  | Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 1 | 125.94 | 125.94
mt37www010 |  | Ud |  | Material auxiliar para instalaciones hidrosanitarias. | 1 | 25.49 | 25.49
mo007 |  | h |  | Oficial plomero. | 0.129 | 60.84 | 7.85
mo100 |  | h |  | Ayudante plomero. | 0.129 | 41.22 | 5.32
|  | % |  | Medios auxiliares | 2 | 164.6 | 3.29
|  | % |  | Costes indirectos | 3 | 167.89 | 5.04
Coste de mantenimiento decenal: $ 29,40 en los primeros 10 años. | [5 empty] | Total: | 172.93