## Hoja 1
IMK105 | Ud |  | Pulsador multifunción KNX. Instalación empotrada.
Pulsador multifunción KNX de 3 elementos, formado por módulo pulsador de 3 elementos para control de 6 funciones independientes con protocolo de comunicación KNX y tecla de 3 elementos de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada. El precio no incluye el acoplador de bus, la caja para mecanismo empotrado ni el marco embellecedor.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt33gik050a |  | Ud |  | Módulo pulsador de 3 elementos para control de 6 funciones independientes con protocolo de comunicación KNX, con leds indicadores de estado y sensor de temperatura. | 1 | 5041.35 | 5041.35
mt33gik061ab |  | Ud |  | Tecla de 3 elementos de material termoplástico color blanco acabado brillante. | 1 | 1406.96 | 1406.96
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 6448.31
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Oficial electricista. | 0.102 | 123.28 | 12.57
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. | 0.102 | 72.91 | 7.44
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.203 | 233.18 | 47.34
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 67.35
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 6515.66 | 130.31
Costo de mantenimiento decenal: $ 332,30 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 6645.97